## Лист1
Вопрос | Ответ 1 | Ответ 2 | Ответ 3 | Ответ 4 | Ответ 5
Как называется конструктивный элемент 1 синхронной машины | сердечник статора
Шаг обмотки называется укороченным при условии | y<τ | y->τ
Представлена схема замещения | СГ без учета потерь
Как называется приведенная характеристика | регулировочная
С увеличением скольжения частота ротора асинхронного двигателя | уменьшается
Для самовозбуждения ГПТ с параллельным возбуждением необходимо чтобы МДС обмотки возбуждения по направлению | совпадала с направлением остаточного магнитного потока
Представлена следующая характеристика ГПТ | нагрузочная | рабочая | внешняя
Амплитуда вращающегося магнитного поля статора В в двухфазной асинхронной машины равна | Вm
Схема соединения «∆», чему равно линейное напряжение, если фазное - 220 | 220 В
При критическом скольжении | М=макс
При S=1 | n1=0 | n2=0
ω2 или n2 обозначается частота вращения | ротора
Секционирование обмотки возбуждения в ДПТ с последовательным возбуждением применяют для | регулирования частоты вращения
Коэффициент перегрузочной способности определяется как | Ммакс / Мн
Представлена характеристика | ДПТ с параллельным возбуждением
Как называется конструктивный элемент 1 трехфазного масляного трансформатора | магнитопровод (сердечник)
Характеристика холостого хода для ГПТ это зависимость | U0=f(Iв)
Для какого характера нагрузки построена упрощенная векторная диаграмма | RL
U – образные характеристики это зависимость | I1=f(Iв)
Представлена схема | ГПТ со смешанным возбуждением
Какому режиму соответствует положительный угол нагрузки | генераторному
Неподвижная часть синхронной машины называется | статор | индуктор | якорь
При увеличении нагрузки магнитные потери Рмагн | const
Регулировочная характеристика для ГПТ это зависимость | Iв=f(I)
Что не относится к активным частям трансформаторарасширительный бачок |  | бак | трансформаторное масло
Амплитуда вращающегося магнитного поля статора В в трехфазной АМ равна | 1.5Вm
Для получения вращающегося магнитного поля оси обмоток статора в трехфазной АМ должны быть сдвинуты относительно друг друга на | 120 град.
При увеличении активно-емкостного характера нагрузки вторичное напряжение | увеличивается
Жесткость внешней характеристики ГПТ с параллельным возбуждением составляет | 10-30%
Действующее значение ЭДС взаимоиндукции определяется как | Фfw2
Какие потери относятся к электрическим потерям | нагрев обмоток
В ДПТ с параллельным возбуждением ослабление магнитного поля приводит к | уменьшению магнитного потока | уменьшению частоты вращения | увеличению частоты вращения
Представлена зависимость | n=f(P2)
При увеличении ∆u2 вторичное напряжение | уменьшается
Перевозбужденный синхронный двигатель потребляет ток следующего характера | активный
ω1 - это угловая скорость вращения | магнитного поля статора
С увеличением нагрузки на валу асинхронного двигателя частота вращения ротора | Уменьшается
Это выражение для определения | ЭДС
Скольжение имеет размерность | безразмерная величина | %
Какие потери относятся к механическим | трение щеток о коллектор | трение в подшипниках | на скольжение | вентиляционные | трение щеток о контактные кольца
Для получения вращающегося магнитного поля оси обмоток статора в двухфазной АМ должны быть сдвинуты относительно друг друга на | 900
При частоте сети 50 Гц, числе полюсов машины 4, частоте вращения ротора 1320 об/мин, скольжение равно | 0.12
С уменьшением частоты питающего напряжения, частота вращения ротора | уменьшится
Статор в асинхронной машине состоит из | Сердечника | Обмотки | станины
С какой целью производят распределение обмотки по пазам | для избавления от высших пространственных гармоник
Какая представлена зависимость асинхронного двигателя | n=f(M
Частота сети 50 Гц, частота вращения магнитного поля 1500 об/мин, сколько полюсов в асинхронной машине | 4
Скольжение в АД определяется как | (n1-n2)/n1
Сопротивление ротора можно изменить в АД с ротором | фазным
С увеличением нагрузки на валу асинхронного двигателя скольжение | Увеличивается
В каком режиме скольжение отрицательное | генераторном
С увеличением сопротивления обмотки ротора максимальный момент | не изменяется
Мощность на валу АД определяется из соотношения(ий) | М*n2/ 9.55
АД с короткозамкнутым ротором имеет контактные кольца, число которых равно | ни одного
Зубцовое деление определяется из следующего соотношения | Z /(π*Da)
В каком режиме скольжение больше единицы | электромагнитного торможения
Магнитный поток имеет размерность | Вб
Диаметральный шаг обмотки, когда | y=τ | y->τ
Напряжение сети уменьшилось в k раз, момент асинхронного двигателя | уменьшится в k^2 раз
Синхронная частота вращения определятся из соотношения(ий) | f160/р
Какие потери относятся к механическим | трение щеток о контактные кольца | на скольжение | трение в подшипниках | трение щеток о коллектор
Момент АД имеет размерность | Н*м
С какой целью укорачивают шаг обмотки | для избавления от высших пространственных гармоник
Ротор асинхронной машины может состоять из следующих частей | сердечника | обмотки | вала | щеток
Активная часть обмотки расположена | в пазу
С уменьшением напряжения сети критическое скольжение | не изменяется
Скольжение в АД определяется как | (ω1-ω2)/ω1
С увеличением числа полюсов асинхронного двигателя частота ротора | уменьшается
Представлена зависимость | M2=f(P2)
С увеличением сопротивления обмотки ротора критическое скольжени | увеличивается
Полюсное деление определяется из следующего соотношения | π*Da/2р
Момент на валу АД определяется как | 9,55P2/ n2
Для изменения направления вращения магнитного поля статора необходимо | изменить чередование фаз
С увеличением частоты питающего напряжения частота вращения ротора | увеличится
Схема соединения «∆», чему равно фазное напряжение, если линейное - 380 В | 380 В
При уменьшении частоты вращения ротора частота тока в обмотке ротора | увеличится
Коэффициент трансформации рассчитывается как | w1/w2 | I1/I2 | U1/U2 | E2/E1
С увеличением тока нагрузки от I2=0 до I2=I2н КПД трансформатора | увеличивается, затем уменьшается
это ЭДС | реакции якоря по продольнойоси
Представлена зависимость | U2=f(β) | ∆u2=f(φ2) | ∆u2=f(β)
Для какой схемы замещения построена данная векторная диаграмма | СГ без учета потер
В ДПТ с последовательным возбуждением частота вращения обратно пропорциональна | току двигателя
Это векторная диаграмма для СМ со следующим ротором | короткозамкнутым
В каком направлении будет действовать электромагнитная сила Ампера на проводник с током в постоянном магнитном поле с индукцией B (элементарный двигатель) | в направлении, обозначенном цифрой 2
Напряжение сети уменьшилось на 10%, насколько процентов уменьшится момент | 19%
Что означает реакция якоря | воздействие МДС якоря на МДС обмотки возбуждения
Произведение I2я на Σrя равно | тепловым потерям
Представлена схема замещения | СД без учета потерь
Какому типу машины и режиму соответствует данная векторная диаграмма | СГ с явнополюсным ротором
Представлена характеристика | ДПТ с последовательным возбуждением
Это выражение U=Ea-IaΣr для режима | генератора
Что относится к активным частям трансформатора | обмотки | изоляторы | магнитопровод
Обмотка возбуждения СМ подключена к | источнику постоянного тока
Внешняя характеристика для ГПТ это зависимость | U=f(I)
Представлена характеристика | внешняя ГПТ с параллельным возбуждением
Динамическое торможение это торможение с помощью | реостатов в цепи якоря
Конструктивно магнитопровод изготавливают | из отдельных изолированных пластин | цельным | шихтованным
Причины возникновения кругового огня на коллекторе | перегрузка машины | короткое замыкание | повреждение машины
Как определить направление ЭДС, наведенной в проводнике, при его перемещение в магнитном поле | по правилу правой руки
Для самовозбуждения ГПТ с параллельным возбуждением необходимо | частота вращения больше критической
Недовозбужденный синхронный двигатель потребляет ток следующего характера | индуктивный
Как рассчитать коэффициент нагрузки | I2/I2н
В асинхронном двигателе выполняются следующие условия | ω1-> ω2
Асинхронный двигатель работает устойчиво при скольжении | 0<S<Sкр
С увеличением частоты вращения механические потери АД | увеличатся
Отношение полезной мощности к затраченной позволяет определить коэффициент | полезного действия
Значение магнитного потока на пару полюсов определяется из выражения | Blτ
При нарушении симметрии подводимого напряжения частота вращения ротора АД | уменьшится
Существуют следующие методы пуска ДПТ | реостатный | другим двигателем | непосредственное включение в сеть
Угол θ – это угол между | I1 и E0 | Ф0 и E0 | I1 и Ф0 | U1 и I1
При равенстве электрических и магнитных потерь КПД | достигает максимума
Шунтирование обмотки якоря в ДПТ с последовательным возбуждением приводит к | уменьшению частоты вращения
Коэффициент полезного действия определяется как | 1-(ΣP/P2)
С увеличением емкостной нагрузки у ГПТ напряжение на выходе | Увеличивается
Неявнополюсной ротор применяется в | машине для усиления магнитного потока
Явнополюсной ротор применяется в | машинах с большим пусковым моментом
Увеличение нагрузки на валу ДПТ сопровождается | увеличением тока якоря
Из опыта короткого замыкания определяются | r1 | r1 | rʹ2
Эта характеристика относится к | ГПТ со смешанным возбуждением
У синхронного двигателя с увеличением нагрузки на валу частота вращения ротора | не изменяется
Это выражение U=Ea+IaΣr для МПТ соответствует режиму | двигателя
Представлена зависимость | U2=f(I2) | I2=f(U2)
В опыте холостого хода мощность расходуется на покрытие потерь в | сердечнике
В опыте короткого замыкания мощность расходуется на покрытие потерь в | меди
Выражение (MΣr)/CмCeФ определяет | ЭДС якоря | изменение частоты вращения
Эти U – образные кривые соответствуют режиму | генератора
ГПТ со смешанным возбуждением применяются там, где требуется | постоянное напряжение
Понятие «группа соединения трансформаторов» это по сути | фазовый сдвиг между векторами ЭДС
В однофазной асинхронной машине пусковой момент | равен нулю
Понятие «беличья клетка» относится к обмотке | короткозамкнутого ротора
С уменьшением тока возбуждения, частота вращения ДПТ | увеличивается
Лобовая часть обмотки статора расположена | вне паза
Пусковой реостат способствует | уменьшению тока якоря
Выражение 1-(ΣР/(UI )) позволяет определить КПД | двигателя
Рекуперативное торможение это переход в режим | генератора
Произведение Ea и Ia это мощность | электромагнитная
Это выражения для | генераторного режима
Угол θ – это угол между | Е0 и U1
В ДПТ с последовательным возбуждением электромагнитный момент прямо пропорционален | квадрату тока якоря
Опыты короткого замыкания и холостого хода в трансформаторе проводятся для определения | параметров схемы замещения приведенного трансформатора
При уменьшении ∆u2 вторичное напряжение | увеличивается
Если угол между током и напряжением больше нуля, то реакция якоря | Размагничивающая
Когда это соответствует режиму | двигательному
Представлена схема | ГПТ с последовательным возбуждением
Укажите направление ЭДС, которая будет наводиться при движении проводника (направление внешней силы показано на рисунке в постоянном магнитном поле с индукцией B (элементарный генератор). | в направлении, обозначенном цифрой 1
В ДПТ смешанного возбуждения согласное включение обмоток возбуждения под нагрузкой приводит к | увеличивается ток якоря
Какой участок магнитной цепи обладает наибольшим магнитным сопротивлением | воздушный зазор
В схеме «Y» как соотносятся линейные и фазные ЭДС | Ел=√3 Еф
Представлена зависимость | ∆u2=f(φ2)
Четырехполюсный асинхронный двигатель с номинальным скольжением 8% работает от сети с частотой 50 Гц, чему равна частота тока в обмотке ротора | 4 Гц
Электрические потери имеют место в | обмотках
Если угол между током и напряжением меньше нуля, то реакция якоря | подмагничивающая
В ГПТ со смешанным возбуждением встречное включение обмоток возбуждения позволяет получить внешнюю характеристику | резко падающую
Нагрузочная характеристика для ГПТ это зависимость | U=f(Iв)
Как называется конструктивный элемент 3 машины постоянного тока | Коллектор
При увеличении нагрузки электрические потери Рэ | Увеличиваются
К магнитным потерям относятся потери на | вихревые токи | гистерезис
Что делают в СМ, чтобы получить график изменения магнитной индукции в воздушном зазоре близкий к синусоидальному | скос краев полюсных наконечников
Как является подвижной частью синхронной машины | Якорь | Ротор | индуктор
Сколько существует групп соединения обмоток трехфазного трансформатора | 12
Отношение I2/I1 позволяет приближенно под нагрузкой определить коэффициент | Трансформации
В «∆» как соотносятся линейные и фазные ЭДС | Еф=√3 Ел | Ел=√3 Еф | Еф=√2 Ел
Представлена следующая характеристика ДПТ | Механическая
Чему эквивалентна мощность магнитных потерь | активной составляющей тока холостого ход
Обмотки трансформатора изготавливают из | изоляционного материал | меди
Какая зависимость представлена на рисунке | ∆u2=f(φб)
Сколько групп соединений можно получить в однофазном трансформаторе | 2
Как называется конструктивный элемент 3 синхронной машины | обмотка возбуждения
Для уменьшения электрических потерь | выбирают обмоточный провод с наименьшим сопротивлением
Магнитопровод изготавливают из | Электротехнической стали
Согласно правилам эксплуатации в ДПТ с последовательным возбуждением не допускается режим | холостого хода
Как называется характеристика | холостого хода
У ГПТ с независимым возбуждением внешняя характеристика является | жесткой
Это векторная диаграмма соответствует | СД с неявнополюсным ротором
Как называется конструктивный элемент 9 трехфазного масляного трансформатора | Расширитель
Как соотносятся наведенные ЭДС в обмотках, с основным магнитным потоком Ф | Ф опережает ЭДС на 90
Где располагается обмотка возбуждения | в якоре | на подвижной части | в индукторе
cosφ – это коэффициент | мощности
Синхронной частотой вращения называется частота | вращения магнитного поля статора
С увеличением числа полюсов электромагнитная мощность | Увеличивается
Выражение 1-(ΣР/(UI +ΣР )) позволяет определить КПД | Генератора
Действующее значение ЭДС самоиндукции определяется как | 4.44Фfw1
С увеличением магнитного потока, частота вращения ДПТ | Уменьшается
Как называется конструктивный элемент 9 асинхронного двигателя | сердечник статора
Согласное включение обмоток возбуждения в ГПТ со смешанным возбуждением позволяет получить внешнюю характеристику | более жесткую
Векторная диаграмма для схемы замещения | СД без учета потерь
Что означает термин шихтовка | специальный способ сборки
ЭДС, наведенная в проводнике, при его перемещении в магнитном поле определяется как | E=Blv
В приведенном трансформаторе коэффициент трансформации | b.->1 | c.<1
Магнитная индукция измеряется в | Тл
Как называется конструктивный элемент 2 синхронной машины | трехфазная обмотка статора
В ДПТ с параллельным возбуждением увеличение сопротивления цепи якоря приводит к | уменьшению частоты вращения
С уменьшением коэффициента мощности КПД трансформатора | Уменьшается
Выражение U/(Ce*Ф) определяет значение | частоты холостого хода
Как называется данная характеристика | внешняя
Угол φ1 – это угол между | U1 и I1
Регулировочная характеристика ГПТ необходима, чтобы знать как обеспечить | U=const
Внешняя характеристика представляет собой зависимость | U2=f(I2) | U2=f(β)
Можно ли применить в трансформаторе обмотку, изготовленную из золота | Да
С увеличением нагрузки КПД | сначала достигает максимума, затем уменьшается
Представлены следующие характеристики ДПТ | рабочие
Для какого характера нагрузки построена упрощенная векторная диаграмма | RС
Показатель жесткости внешней характеристики ГПТ характеризует ее | скорость изменения
Как определить направление действия электромагнитной силы на проводник, находящийся в магнитном поле, при протекании по нему электрического тока | по правилу левой руки
Способы защиты от кругового огня | воздушное дутье | установка барьеров между щетками | не перегружать машину
Жесткость внешней характеристики ГПТ с независимым возбуждением составляет | 5-10%
АД с фазным ротором имеет контактные кольца, число которых равно | Трем
Представлена следующая характеристика ГПТ | Внешняя
Обмотки изготавливают из | Меди
Нагрузочная характеристика ГПТ проходит | ниже характеристики х.х
Это векторная диаграмма соответствует | СД с явнополюсным ротором
С увеличением индуктивной нагрузки у ГПТ напряжение на выходе | уменьшается
Какова кратность сдвига фаз в трехфазном трансформаторе | 300
При прямом пуске ДПТ пусковой ток приводит к | увеличению напряжения в сети | уменьшению напряжения сети
При каком условии коэффициент полезного действия трансформатора достигает максимума | Рэ=Рм | Рэ->Рм
Напряжение короткого замыкания – это напряжение, при котором | I1->I2
Это выражение для | двигательного режима
Что делают для уменьшения магнитных потерь Рмагн | выбирают обмоточный провод с наименьшим сопротивлением | сердечник шихтуют
Представлена следующая характеристика ГПТ | Нагрузочная
Пусковой реостат включается | последовательно обмотке якоря
Из какого материала изготавливают сердечник | электротехническая сталь
Магнитные потери имеют место в | Сердечнике
Синхронные машины по типу ротора бывают | Неявнополюсные | Явнополюсные
Из опыта холостого хода определяются | x0 (xm | r0 (rm)
Какому характеру нагрузки соответствует представленная характеристика | емкостному | активно-емкостном